REGISTRE D’AUTOCONTROLS IN SITU

| Data/ hora | PUNT DE LA XARXA | CLOR |  | ORGANOLÈPTICS |  |  | TERBOLESA | RESPONSABLE | LOT HIPOCLORIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | clor lliure | clor total | color | olor | gust |  |  |  |

REGISTRE D’AUTOCONTROLS IN SITU

| ORGANOLÈPTICS: COLOR, OLOR, GUST |  |
| --- | --- |
| H | Si el color, olor o gust són els HABITUALS |
| A | Si el color, olor o gust estan ALTERATS. Cal especificar l’alteració |

| Punt de mostreig | Nivells de clor |  |  |  | Terbolesa |  | Paràmetres organolèptics: color, olor, sabor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Clor residual lliure |  | Clor total | Freqüència de mesura i registre | Màxim | Freqüència |  |
|  | mínim | màxim | màxim |  |  |  | Freqüència de mesura i registre |
| Capçalera / ETAP | 0.5 ppm o mg/l | 1 ppm o mg/l | 3 ppm o mg/l | Telecontrol diari + | 1 UNF | 2 cops per setmana | 2 cops per setmana |
| Capçalera Aigua de compra | 0.2 ppm o mg/l | 1 ppm o mg/l | 3 ppm o mg/l | Telecontrol diari + | 5 UNF | 2 cops per setmana | 2 cops per setmana |
| Xarxa | entre 0.2 i 0.6 ppm o mg/l | 1 ppm o mg/l | 3 ppm o mg/l | Telecontrol diari + | 5 UNF | 2 cops per setmana | 2 cops per setmana |