## portada
Viabilidad económica preliminar para incluir una batería en una instalación fotovoltaica

## Instrucciones index
Esta hoja de cálculo hace una primera valoración de la viabilidad económica de incluir una batería en una instalación fotovoltaica
Se considera que cada día existe intercambio energía y el cálculo es unitario por kWh
valores a introducir
Hojas
"Introducción de datos": | Se introducen los datos básicos
"viabilidad econ": | Se determina cuál es el precio máximo de la batería para que ésta sea viable económicamente
Se comparan tres escenarios diferentes en función de los años de duración de la batería que se introducen en los datos básicos
"comparación baterías mercado": | Se compara el resultado obtenido con algunas de las baterías existentes en el mercado.

## Introducción de datos
| Precio compensación €/kWh: | 0.06
| Precio energía horas no AC €/kWh: | 0.15 | Se puede introducir el precio en horas más económicas si se desea, para establecer un marco más conservador
Años de duración de la batería que se desea comparar
Escenario 1 (años) | 10
Escenario 2 (años) | 15
Escenario 3 (años) | 25
Anar a viabilitat econòmica
Ir a viabilidad económica

## viabilidad econ
Todo en base a 1kWh
Descarga/carga /días por año | 365 | cada día hay intercambio
Precio compensación €/kWh: | 0.06
Precio energía horas no AC €/kWh: | 0.15 | Se puede introducir el precio en horas más económicas si se desea, para establecer un marco más conservador
|  |  | Umbral = | Diferencia entre precio horas no AC y precio de compensación
Anys de durada de la bateria
Coste batería (€/kWh) | 10 años | 15 años | 25 años | Umbral
1000 | 0.27397 | 0.18265 | 0.10959 | 0.09
950 | 0.26027 | 0.17352 | 0.10411 | 0.09
900 | 0.24658 | 0.16438 | 0.09863 | 0.09
850 | 0.23288 | 0.15525 | 0.093151 | 0.09
800 | 0.21918 | 0.14612 | 0.087671 | 0.09
750 | 0.20548 | 0.13699 | 0.082192 | 0.09
700 | 0.19178 | 0.12785 | 0.076712 | 0.09
650 | 0.17808 | 0.11872 | 0.071233 | 0.09
600 | 0.16438 | 0.10959 | 0.065753 | 0.09
550 | 0.15068 | 0.10046 | 0.060274 | 0.09
500 | 0.13699 | 0.091324 | 0.054795 | 0.09
450 | 0.12329 | 0.082192 | 0.049315 | 0.09
400 | 0.10959 | 0.073059 | 0.043836 | 0.09
350 | 0.09589 | 0.063927 | 0.038356 | 0.09
300 | 0.082192 | 0.054795 | 0.032877 | 0.09
250 | 0.068493 | 0.045662 | 0.027397 | 0.09
200 | 0.054795 | 0.03653 | 0.021918 | 0.09
150 | 0.041096 | 0.027397 | 0.016438 | 0.09
100 | 0.027397 | 0.018265 | 0.010959 | 0.09
Precio final del kWh intercambiado por la batería a lo largo de toda su vida útil
En verde cuando el precio final de cada kWh intercambiado es inferior a la diferencia entre el precio de consumo de la electricidad y el de compensación
Coste máximo de la batería para que sea rentable
kWh de la batería: | 4 | Son los kWh que puede almacenar e intercambiar a diario la batería
Duración de la batería: | 15 años
Precio máximo batería (€/kWh) | 450 | Precio por cada kWh que puede almacenar e intercambiar a diario la batería
Precio máximo de la batería (€) | 1800
Ir a comparación de baterías del mercado
Anar a introducció de dades
Ir a introducción de datos

## comparación baterías mercado
Fecha búsqueda | 2024-04-09
| Modelo | Precio | kWh | €/kWh |  | Resultado obtenido
0 | Sistema de almacenamiento de litio Huawei LUNA2000-5-S0 LiFePO4 5 kWh | 2992.5 | 5 | 598.5 | 0 | Batería de (kWh) | 4 | 4.6 | 3.4
| Sistema de almacenamiento de litio Huawei LUNA2000-15-S0 LiFePO4 | 7248.5 | 15 | 483.2333 | 0 | Coste máximo (€/kWh) | 450
| Sistema de almacenamiento de litio Huawei LUNA2000-10-S0 LiFePO5 | 5163.25 | 10 | 516.325 | 0 | Coste total máximo batería (€) | 1800
| Sistema de almacenamiento Growatt ARK XH 5.1 kWh (Sistema de 2 ARK 2.5 H-A1 HV) | 3655.32 | 5.1 | 716.7294 | 0 | Duración batería (años) | 15 años
| Sistema de almacenamiento Growatt ARK LV 7.6 kWh 48V (Sistema de 3 ARK 2.5L-A1 LV) | 3806.46 | 7.6 | 500.85 | 0 | Variación en kWh tolerada (%) | 15% |  |  | Indica que % (+-) aceptas de la diferencia en relación al teórico que has indicadoacceptes de diferència en relació al teòric que has indicat
| Sistema de almacenamiento BYD B-Box HVS 10.2 kW + BCU/BASE | 5819.61 | 10.2 | 570.55 | 0
| Sistema de almacenamiento SUNGROW SBR 3,2 kW V114 | 1569 | 3.2 | 490.3125 | 0
| Módulo de Batería de Litio Growatt ARK 2.5L-A1 LV | 1299 | 2.5 | 519.6 | 0
| Batería litio LFP enphase Iq 10T 10, 5kw | 7990 | 10.5 | 760.9524 | 0
Información
Guía completa de baterías solares ¦ Eco Expertos (theecoexperts.com)
Ir a introducción de datos
Ir a viabilidad económica

## Full2 (hidden)
10 años | 0.082192 | 10 | 300 | Llindar | 10 anys | 15 anys | 20 anys | 10 anys | 15 anys | 20 anys | preu
15 años | 0.082192 | 15 | 450 | 0.09 | 0.27397 | 0.18265 | 0.10959 | 0 | 0 | 0 | 1000
25 años | 0.087671 | 25 | 800 |  | 0.26027 | 0.17352 | 0.10411 | 0 | 0 | 0 | 950
[5 empty] | 0.24658 | 0.16438 | 0.09863 | 0 | 0 | 0 | 900
[5 empty] | 0.23288 | 0.15525 | 0.093151 | 0 | 0 | 0 | 850
[5 empty] | 0.21918 | 0.14612 | 0.087671 | 0 | 0 | 0.087671 | 800
[5 empty] | 0.20548 | 0.13699 | 0.082192 | 0 | 0 | 0.082192 | 750
[5 empty] | 0.19178 | 0.12785 | 0.076712 | 0 | 0 | 0.076712 | 700
[5 empty] | 0.17808 | 0.11872 | 0.071233 | 0 | 0 | 0.071233 | 650
[5 empty] | 0.16438 | 0.10959 | 0.065753 | 0 | 0 | 0.065753 | 600
[5 empty] | 0.15068 | 0.10046 | 0.060274 | 0 | 0 | 0.060274 | 550
[5 empty] | 0.13699 | 0.091324 | 0.054795 | 0 | 0 | 0.054795 | 500
[5 empty] | 0.12329 | 0.082192 | 0.049315 | 0 | 0.082192 | 0.049315 | 450
[5 empty] | 0.10959 | 0.073059 | 0.043836 | 0 | 0.073059 | 0.043836 | 400
[5 empty] | 0.09589 | 0.063927 | 0.038356 | 0 | 0.063927 | 0.038356 | 350
[5 empty] | 0.082192 | 0.054795 | 0.032877 | 0.082192 | 0.054795 | 0.032877 | 300
[5 empty] | 0.068493 | 0.045662 | 0.027397 | 0.068493 | 0.045662 | 0.027397 | 250
[5 empty] | 0.054795 | 0.03653 | 0.021918 | 0.054795 | 0.03653 | 0.021918 | 200
[5 empty] | 0.041096 | 0.027397 | 0.016438 | 0.041096 | 0.027397 | 0.016438 | 150
[5 empty] | 0.027397 | 0.018265 | 0.010959 | 0.027397 | 0.018265 | 0.010959 | 100