## Portada
Full de càlcul per a l'estimació del preu públic per a instal·lacions fotovoltaiques d'ús col·lectiu
podeu modificar els valors d'aquestes cel·les
Dades de la instal·lació
Despeses | Botons per anar endavant i enrere del full de càlcul
Ingressos
Balanç anual
Taula resum segons memòria econòmica
Memòria
Comença
Continua, ves a full posterior
Menú d'entrada
Ves a full anterior

## Introducció
Aquest llibre de càlcul permet calcular el cost dels serveis d'autoconsum col·lectiu dels ens locals i que permet establir el preu públic associat
Es calcularà el cost per cada kWp compartit.
Els preus i costos a introduir no inclouen iVA, només cal afegir-lo sinó es degrava
valors a introduir
valors a introduir si es té la dada
Dades de la instal·lació

## 1. Dades instal·lació
Municipi | Castellgalí
INE | 8061
Nombre d'instal·lacions que es volen compartir | 1
Potència total de les instal·lacions (kWp) | 944.7
Producció anual prevista segons projecte (kWh) | 1291909.84
Producció anual estimada (kWh) | 1291909.84
Règim d'autoconsum: | Amb venda d'excedents
Percentatge que es vol reservar a equipaments propis (%) | 65%
Percentatge que es cedirà a ciutadania (%) | 35%
Calculadora per determinar CUPS
kWp/llar | 0
kWp/activitat | 22
Nre de llars total (inclou vulnerables) | 0
Nre llars vulnerables | 0
Nre. d'activitats | 15
Nre de CUPS a les que es vol arribar | 15
Potència associada a equipaments (kWp) | 614.7
Potència associada a llars (kWp) | 0
Potència associada a activitats (kWp) | 330
Potència disponible per compartir (kWp) | 330
Menú d'entrada
Continua, ves a full posterior

## 2. Despeses
DESPESES
Cost d'inversió (€) | 729784.15
Vida útil de la instal·lació (anys) | 25
Cost inversió anual (€/any) | 29191.366
Manteniment i operació
Percentatge respecte cost inversió (manteniment) | 0% | En cas que no es disposi de pressupost del cost de manteniment |  | Altres despeses directes imputables (€/any) | 6868 | Es poden incloure les despeses d'un agent d emercat, per exemple
Manteniment de les instal·lacions (€/any) | 0 | En cas de disposar de pressupost, indicar-lo |  | Altres despeses indirectes imputables (€/any) | 875.1459
Manteniment de les instal·lacions (€/any) | 0
Percentatge respecte cost inversió (reposició) | 0% | En cas que no es disposi de pressupost del cost de manteniment
Reposició de les instal·lacions (€/any) |  | En cas de disposar de pressupost, indicar-lo
Reposició de les instal·lacions (€/any) | 0
Assegurança
Percentatge respecte cost inversió (assegurança) | 0.6% | En cas que no es disposi de pressupost del cost de manteniment
Assegurança de les instal·lacions (€/any) |  | En cas de disposar de pressupost, indicar-lo
Assegurança de les instal·lacions (€/any) | 4378.7049
Comunicació i difusió del projecte
Estudi repartiments previs (€) | 580
Estudi econòmic i redacció ordenança (€) | 0 |  |  | RESUM PER CADA kWp | €/kWp.any
Redacció bases (€) | 0 |  |  | Inversió | 30.9001
Sessions comunicació ciutadania (€) | 1200 |  |  | Manteniment de les instal·lacions per kWp | 0
Anys de durada del servei d'autoconsum (anys) | 4 | En cas de disposar de pressupost, indicar-lo |  | Reposició de les instal·lacions per kWp | 0
Disposo de pressupost de tot l'anterior (€) |  |  |  | Subtotal manteniment i operació | 0
Cost anual de comunicació i difusió (€/any) | 445 |  |  | Assegurança | 4.635
Costos de gestió |  |  |  | Comunicació i difusió | 1.3485
Atenció als usuaris, altes baixes i consultes (€/CUPS.any) | 0 | 0 |  | Gestió i funcionament servei d'autoconsum | 24.9394
Programari de gestió (€/CUPS.any) | 0 | 0 |  | Gestió realitzada per l'ajuntament | 3.6364
Programari de gestió (€/instal·lació FV. any) | 0 | 0 |  | Altres despeses directes imputables | 20.8121
Disposo de pressupost per a cada escenari | 8230 |  | En cas de disposar de pressupost, indicar-lo | Altres despeses indirectes imputables | 2.652
Cost anual de gestió del projecte (€/any) | 8230 |  |  | TOTAL DESPESES | 88.9235
Gestió administrativa del preu públic
Gestió realitzada per l’ajuntament (€/CUPS.any) | 80
Gestió realitzada per l’ajuntament (€/CUPS.any)
Ves a full anterior
Menú d'entrada
Continua, ves a full posterior

## 3. Ingressos
INGRESSOS
Ajuts a la inversió (€) | 729784.15
Vida útil de la instal·lació (anys) | 25
Repercussió anual de l'ajut (€/any) | 29191.366
Associats a venda excedents
Venda excedents? | Sí
Previsió de kwh excedentaris (kWh/any) | 450000
Preu de venda del kWh (€/kWh) | 0.04
Venda excedents (€/any) | 18000
Preu públic |  | kWp assignats
Preu públic escollit general (€.kWp/any) | 66.12 | 330
Preu públic escollit social (€.kWp/any) | 10 | 0
Resum ingressos anuals per kWp | €/kWp.any
Ajuts a la inversió | 30.9001
Venda excedents | 19.0537
Preu públic | 66.12
Total ingressos per kWp | 116.0738
Ves a full anterior
Menú d'entrada
Continua, ves a full posterior

## 4. Balanç anual
DESPESES | Escenari 1 | INGRESSOS
Percentatge que es vol reservar a equipaments propis (%) | 65% | Ajudes percebudes per l'ens local per any | x330kWp comp/944,7Kwp totals
Percentatge que es cedirà a ciutadania (%) | 35% | Ajudes (€/any) | 10197.05
Potència associada a equipaments (kWp) | 614.7 | Ingressos compensació excedents x kWp repartits | x330kWp comp/944,7Kwp totals
Potència disponible per compartir (kWp) | 330 | Compensació excedents (€/any) | 6287.71
Nre de CUPS a les que es vol arribar | 15 | Ingressos preu públic quota general x kWp repartits | x330kWp comp/
Nombre d'instal·laccions fotovoltaiques | 1 | Preu públic quota general (€/any) | 21819.6
Costos repercutits en la part compartida (total kWp compartits) | x330kWp comp/944,7Kwp totals | Ingressos preu públic quota social x kWp repartits | x0kWp comp/
Amortització (€/any) | 10197.0475 | Preu públic quota social (€/any) | 0
Manteniment, opreació i reposició (€/any) | 0 | Ingressos totals associats (€/any) | 38304.36
Assegurança (€/any) | 1529.5571 | Ingressos total per kWp (€/any) | 116.0738
Difusió i comunicació del projecte (€/any) | 445
Altres despeses directes imputables (€/any) | 6868
Gestió administrativa: multiplica per nombre CUPS
Gestió administrativa del projecte (€/any) | 8230
Gestió administrativa del preu públic (€/any) | 1200
Altres despeses indirectes imputables (€/any) | 875.1459 | BALANÇ
Costos anuals sense ajudes (€/any) | 29344.7505 | Ingressos menys despeses anuals (€) | 8959.6095
Costos anuals sense ajudes per kWp (€/any) | 88.9235 | Ingressos menys despeses anuals per kWp | 27.1503
|  | Cobertura (%) (ingressos/despeses) | 130.5%
Menú d'entrada
Continua, ves a full posterior
Ves a full anterior

## Taula memòria
Potència a compartir (kWp) | 330
COSTOS DIRECTES | FÓRMULES | CÀLCUL
Cost anual amortització instal·lacions dels kWp a compartir: |  | Import amortització anual=29191,37 Potència compartida=330kWp Potèncial total=944,7kWp
10197.0475
Costos anuals de manteniment de les instal ·lacions: Neteja plaques, revisions anuals de les instal·lacions i reposisició de materials |  | Manteniment anual=0 Potència compartida=330kWp Potèncial total=944,7kWp
0
Costos anuals assegurances de les instal·lacions: |  | Assegurança anual=4378,7 Potència compartida=kWp Potèncial total=944,7kWp
1529.5571
Costos de difusió i comunicació del projecte |  | Comunicació i difusió (€)=1780 Durada (anys)=4
445
Costos anuals de gestió administrativa del projecte (*)
Gestió realitzada per una empresa externa | Import anual de contracte | 8230
Altres despeses directes |  | 6868
COSTOS INDIRECTES
Gestió administrativa del preu públic
Delegació de la recaptació (€/Any) | Calcular el % que suposa la recaptació del preu públic sobre el total recaptat de tributs i altres ingressos de dret públic i aplicar aquest % al preu cobrat per l’ORGT | 1200
Altres despeses indirectes |  | 875.1459
COST TOTAL POTÈNCIA TOTAL COMPARTIDA (COSTOS DIRECTES + COSTOS INDIRECTES) | Sumatori de tots els costos anteriors | 29344.7505
Total kWp a compartir general | 330
Preu públic proposat quota general (€/kWp) | 66.12
IVA | 13.8852 | IVA vigent (%)
Total | 80.01 | 21%
Total kWp a compartir social | 0
Preu públic proposat quota social (€/kWp) | 10
IVA | 0.021
Total | 10.021
El total de kWp compartits són 330.
El preu públic proposat és de 66,12 €/kWp·any. A aquest import se li afegirà l'IVA vigent en cada moment, actualment fixat en el 0,21%, resultant un preu públic de 80,01 €/kWp·any.
(𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙·𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠)/(𝐴𝑛𝑦𝑠 𝑑′ 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑡𝑧𝑎𝑐𝑖ó)

## 5. Memòria
| Legislació aplicable L’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant, TRLRHL), disposa que les entitats locals podran establir preus públics per a la prestació de serveis o la realització d’activitats de la competència de l’entitat local, sempre que concorrin les següents circumstàncies: a) El servei es refereixi, afecti o beneficiï de forma particular a l’obligat al pagament b) La recepció del servei és voluntària per als particulars c) Els serveis es presten pel sector privat L’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local —modificat pel Reial decret llei 7/2026, de 20 de març, pel qual s’aprova el Pla Integral de Resposta a la Crisi d’Orient Mitjà— estableix, com a competència pròpia dels municipis, la promoció i participació en comunitats ciutadanes d’energia i comunitats d’energies renovables que permetin contribuir a l’obtenció de beneficis mediambientals, econòmics i socials en els municipis on operen, així com l’impuls d’actuacions de transició energètica, com l’eficiència energètica, l’electrificació i el foment de l’autoconsum. Així mateix, l’article 66.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que les entitats locals tenen competències en els àmbits de la participació ciutadana, de l’autoorganització, de la identitat i la representació locals, de la sostenibilitat ambiental i la gestió territorial, de la cohesió social, de les infraestructures de mobilitat, de la connectivitat, de la tecnologia de la informació i de la comunicació, dels abastaments energètics, de la promoció de la transició energètica justa i distribuïda i de la gestió de recursos econòmics, entre d’altres. Aquesta memòria s’emet en compliment del previst en l’article 26.2 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, el qual estableix que la proposta de fixació o modificació de preus públics ha d’anar acompanyada d’una memòria economicofinancera, i té per objecte verificar que l’import del preu públic s’ajusta a allò previst en l’article 44 del TRLRHL. Aquest determina que els preus públics hauran de cobrir com a mínim el cost del servei prestat o l’activitat realitzada i que es poden fixar preus públics per sota del cost quan existeixin raons socials, benèfiques, culturals o d’interès públic que així ho aconsellin. En aquests casos s’han de consignar en els pressupostos de l’entitat les dotacions oportunes per a la cobertura de la diferència resultant, si n’hi ha. La modalitat d’autoconsum col·lectiu de què es deriven els serveis pels quals s’exigeix aquest preu públic és l’autoconsum col·lectiu amb excedents acollit a compensació. Conceptes bàsics Consumidor associat [article 3 lletra a) del RD 244/2019]: Consumidor en un punt de subministrament que té associades instal·lacions properes de xarxa interior o instal·lacions properes a través de la xarxa. És el consumidor que està vinculat a una instal·lació de producció d’autoconsum (individual o col·lectiu), formant part —si escau— d’un acord de repartiment d’energia, i que comparteix aquesta instal·lació amb altres consumidors en el marc d’un autoconsum col·lectiu. | Instal·lació de producció propera a les de consum i associada a aquestes [article 3 lletra g) del RD 244/2019 i disposició final decimoquarta del Reial decret llei 7/2026]: instal·lació de producció o generació destinada a generar energia elèctrica per subministrar-ne a un o més consumidors acollits a qualsevol de les modalitats d’autoconsum i que compleixen les condicions que estableixi la normativa vigent: (i) Que estiguin connectades a la xarxa interior dels consumidors associats o estiguin unides a aquestes a través de línies directes (ii) Que estiguin connectades a qualsevol de les xarxes de baixa tensió derivades del mateix centre de transformació (iii) Que estiguin connectats, tant la generació com els consums, en baixa tensió i a una distància entre si inferior a 5.000 metres o el radi que disposi la normativa vigent. (iv) Estiguin ubicats, tant la generació com els consums, en una mateixa referència cadastral segons els seus primers 14 dígits. Autoconsum col·lectiu [article 3 lletra m) del RD 244/2019]: Un subjecte consumidor participa en un autoconsum col·lectiu quan pertany a un grup de diversos consumidors que s’alimenten, de manera acordada, d’energia elèctrica provinent d’instal·lacions de producció properes a les de consum i associades a aquests. Modalitat de subministrament amb autoconsum amb excedents acollida a compensació [article 4 del RD 244/2019]: Els casos en què voluntàriament el consumidor i el productor opten per acollir-se a un mecanisme de compensació d’excedents. Gestió de l’autoconsum col·lectiu: És l’activitat necessària per activar i mantenir l’autoconsum col·lectiu. El gestor de l’autoconsum s’encarrega de la gestió administrativa, tècnica i energètica. - Activació de l’autoconsum col·lectiu: Recollida de dades dels participants, redacció de l’acord de repartiment, incorporació dels participants en l’acord de repartiment, tramitació de l’acord de repartiment amb les comercialitzadores de cadascun dels participants. - Comunicació, difusió, capacitació i resolució de dubtes als participants: Informar del projecte d’autoconsum col·lectiu, de com inscriure’s, del funcionament de l’autoconsum col·lectiu, dels resultats esperats, del seguiment del projecte, atenció en la resolució de dubtes tant en la fase d’inscripció al projecte com de seguiment, jornades de comunicació a ciutadania - Seguiment del projecte: Gestió d’altes i baixes de participants, seguiment del funcionament de les instal·lacions, del grau de satisfacció dels participants, propostes d’accions de millora, informes periòdics sobre el funcionament del projecte i de les instal·lacions. - Plataforma de gestió: Per a facilitar el seguiment del projecte tant per part de l’ajuntament com dels participants cal disposar d’una plataforma energètica amb rols diferenciats entre el promotor, ajuntament i el participant. | Determinació dels costos previstos dels serveis |  |  | Determinació del cost unitari i proposta del preu públic a abonar pels obligats al pagament
|  |  |  | CÀLCUL | IMPORT | El total de kWp compartits són 330.
|  |  | COSTOS DIRECTES |  |  | El cost unitari de " cada kWp serà el següent:
|  |  | Cost anual amortització instal·lacions dels kWp a compartir: | #VALUE! | 10197.0475 | COST UNITARI | COST TOTAL potència total compartida x kWp consumidors associats Total kWp compartits
Es preveuen 15 participants, que entre tots es repartiran 330 kWp.
|  |  | Costos anuals manteniment instal·lacions: neteja plaques, revisions anuals de les instal·lacions i reposició de materials | #VALUE! | 0
El preu públic proposat és de 66,12€/kWp·any. A aquest import se li afegirà l'IVA vigent en cada moment, actualment fixat en el 21% resultant un preu públic de 80,01€/kWp·any.
|  |  | Costos anuals assegurances instal·lacions | #VALUE! | 1529.5571
|  |  | Costos de difusió i comunicació del projecte |  | 445
MEMÒRIA ECONOMICOFINANCERA PER A L’ESTABLIMENT D’UN PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’AUTOCONSUM COL·LECTIU MUNICIPAL | [5 empty] | Per tant, els ingressos estimats són de 21.819,60€ (nombre de kWp repartits X preu públic), a més dels 10.197,05€/any que són la part proporcional dels ajuts obtinguts per a executar la instal·lació i dels 6.287,71€/any associats a la venda d'excedents. El total d'ingressos serà de 38.304,36€/any.
Costos anuals gestió administrativa del projecte (*):
|  |  | Gestió realitzada per una empresa externa | Import anual de contracte | 8230
Percentatge de cobertura del cost dels serveis
De la comparació dels ingressos estimats i els costos previstos s’obté un nivell de cobertura previst del 130,5%.
|  |  | Altres despeses imputables |  | 6868
COSTOS INDIRECTES
Gestió administrativa del preu públic:
|  |  | Delegació de la recaptació (€/Any) | Calcular el % que suposa la recaptació del preu públic sobre el total recaptat de tributs i altres ingressos de dret públic i aplicar aquest % al preu cobrat per l’ORGT | 1200 | Conclusió
|  |  |  | #N/A |  | Vist el percentatge de cobertura del cost resultant, s’ha verificat que es disposa de consignació pressupostària adequada per a fer front al dèficit que generi l’establiment del preu públic en el cas que sigui inferior al 100%, tot donant compliment a allò previst en l’article 44 del TRLRHL.
#N/A
|  |  | Altres despeses imputables |  | 875.1459
|  |  | COST TOTAL POTÈNCIA TOTAL COMPARTIDA |  | 29344.7505
(COSTOS DIRECTES+COSTOS INDIRECTES)
(*) La gestió administrativa del projecte inclou la tramitació dels acords de repartiments, els tràmits amb les comercialitzadores i distribuïdores, el seguiment de tots els tràmits, altes i baixes de nous participants i el seguiment mensual dels estalvis econòmics, socials i ambientals.

## Full4 (hidden)
municipi | PVGIS 2021 kWh/kW | codi
Abrera | 1584.08 | 8001 | Delegació de la recaptació (€/CUPS. Any) | Delegació de la recaptació (€/Any) | Calcular el % que suposa la recaptació del preu públic sobre el total recaptat de tributs i altres ingressos de dret públic i aplicar aquest % al preu cobrat per l’ORGT
Aguilar de Segarra | 1572.12 | 8002 | Gestió realitzada per l’ajuntament (€/CUPS.any) | Gestió realitzada per l’ajuntament (€/CUPS.any) | % costos directes (màxim 5%) o càlcul del cost del personal dedicat a cobrament del preu públic
Alella | 1555.07 | 8003
Alpens | 1509.08 | 8004
l'Ametlla del Vallès | 1566.79 | 8005 | Escenari 1
Arenys de Mar | 1537.9 | 8006 | Escenari 2
Arenys de Munt | 1541.38 | 8007 | Escenari 3
Argençola | 1552.22 | 8008
Argentona | 1555.32 | 8009
Artés | 1538.62 | 8010 | Gestió realitzada per l’ajuntament | Costos de personal (100% o segons dedicació)xCost plataforma
Avià | 1562.77 | 8011 | Gestió realitzada per una empresa externa | Import anual de contracte
Avinyó | 1554.47 | 8012
Avinyonet del Penedès | 1561.07 | 8013
Aiguafreda | 1476.68 | 8014
Badalona | 1577.88 | 8015 | Amb compensació d'excedents | 1
Bagà | 1546.01 | 8016 | Amb venda d'excedents | 2
Balenyà | 1532.09 | 8017
Balsareny | 1577.18 | 8018
Barcelona | 1560.21 | 8019
Begues | 1571.69 | 8020
Bellprat | 1563.67 | 8021
Berga | 1531.18 | 8022
Bigues i Riells del Fai | 1556.35 | 8023
Borredà | 1515.2 | 8024
el Bruc | 1570.72 | 8025
el Brull | 1420.11 | 8026
les Cabanyes | 1580.73 | 8027
Cabrera d'Anoia | 1602.86 | 8028
Cabrera de Mar | 1542.96 | 8029
Cabrils | 1536.55 | 8030
Calaf | 1574.74 | 8031
Caldes d'Estrac | 1511.75 | 8032
Caldes de Montbui | 1570.38 | 8033
Calders | 1534.47 | 8034
Calella | 1537.94 | 8035
Calonge de Segarra | 1576.86 | 8036
Calldetenes | 1525.76 | 8037
Callús | 1593.57 | 8038
Campins | 1275.3 | 8039
Canet de Mar | 1540.17 | 8040
Canovelles | 1575.08 | 8041
Cànoves i Samalús | 1554.87 | 8042
Canyelles | 1619.84 | 8043
Capellades | 1502.48 | 8044
Capolat | 1571.38 | 8045
Cardedeu | 1539.01 | 8046
Cardona | 1433.62 | 8047
Carme | 1536.39 | 8048
Casserres | 1582.22 | 8049
Castellar del Riu | 1502.83 | 8050
Castellar del Vallès | 1556 | 8051
Castellar de n'Hug | 1524.4 | 8052
Castellbell i el Vilar | 1529.22 | 8053
Castellbisbal | 1570.71 | 8054
Castellcir | 1488.28 | 8055
Castelldefels | 1595.84 | 8056
Castell de l'Areny | 1471.24 | 8057
Castellet i la Gornal | 1618.72 | 8058
Castellfollit del Boix | 1565.44 | 8059
Castellfollit de Riubregós | 1529.59 | 8060
Castellgalí | 1531.7 | 8061
Castellnou de Bages | 1592.46 | 8062
Castellolí | 1553.62 | 8063
Castellterçol | 1485.48 | 8064
Castellví de la Marca | 1602.51 | 8065
Castellví de Rosanes | 1495.07 | 8066
Centelles | 1465.73 | 8067
Cervelló | 1568.46 | 8068
Collbató | 1569.67 | 8069
Collsuspina | 1511.52 | 8070
Copons | 1563.83 | 8071
Corbera de Llobregat | 1512.14 | 8072
Cornellà de Llobregat | 1625.78 | 8073
Cubelles | 1595.02 | 8074
Dosrius | 1552.49 | 8075
Esparreguera | 1581.04 | 8076
Esplugues de Llobregat | 1620.26 | 8077
l'Espunyola | 1572.95 | 8078
l'Estany | 1512.2 | 8079
Fígols | 1488.48 | 8080
Fogars de Montclús | 1534.87 | 8081
Fogars de la Selva | 1531.91 | 8082
Folgueroles | 1514.67 | 8083
Fonollosa | 1582.99 | 8084
Font-rubí | 1590.2 | 8085
les Franqueses del Vallès | 1569.98 | 8086
Gallifa | 1543.66 | 8087
la Garriga | 1557.34 | 8088
Gavà | 1614.52 | 8089
Gaià | 1561.4 | 8090
Gelida | 1520.28 | 8091
Gironella | 1565.34 | 8092
Gisclareny | 1442.1 | 8093
la Granada | 1580.99 | 8094
Granera | 1502.35 | 8095
Granollers | 1576.16 | 8096
Gualba | 1435.41 | 8097
Sant Salvador de Guardiola | 1541.2 | 8098
Guardiola de Berguedà | 1453.19 | 8099
Gurb | 1560.15 | 8100
l'Hospitalet de Llobregat | 1624.08 | 8101
Igualada | 1581.42 | 8102
Jorba | 1592.99 | 8103
la Llacuna | 1532.78 | 8104
la Llagosta | 1588.26 | 8105
Llinars del Vallès | 1542.29 | 8106
Lliçà d'Amunt | 1583.05 | 8107
Lliçà de Vall | 1577.14 | 8108
Lluçà | 1560.16 | 8109
Malgrat de Mar | 1532.94 | 8110
Malla | 1552.27 | 8111
Manlleu | 1552.81 | 8112
Manresa | 1583.07 | 8113
Martorell | 1538.65 | 8114
Martorelles | 1577.68 | 8115
les Masies de Roda | 1522.93 | 8116
les Masies de Voltregà | 1561.12 | 8117
el Masnou | 1564.25 | 8118
Masquefa | 1547.36 | 8119
Matadepera | 1549.2 | 8120
Mataró | 1554.58 | 8121
Mediona | 1582.14 | 8122
Molins de Rei | 1589.87 | 8123
Mollet del Vallès | 1579.43 | 8124
Montcada i Reixac | 1592.29 | 8125
Montgat | 1558.99 | 8126
Monistrol de Montserrat | 1461.2 | 8127
Monistrol de Calders | 1469.23 | 8128
Muntanyola | 1513.53 | 8129
Montclar | 1587.49 | 8130
Montesquiu | 1482.25 | 8131
Montmajor | 1573.74 | 8132
Montmaneu | 1586.64 | 8133
Figaró - Montmany | 1499.13 | 8134
Montmeló | 1580.21 | 8135
Montornès del Vallès | 1561.8 | 8136
Montseny | 1419.17 | 8137
Moià | 1515.16 | 8138
Mura | 1492.94 | 8139
Navarcles | 1564.57 | 8140
Navàs | 1578.16 | 8141
la Nou de Berguedà | 1493.99 | 8142
Òdena | 1588.81 | 8143
Olvan | 1563.7 | 8144
Olèrdola | 1584.06 | 8145
Olesa de Bonesvalls | 1568.41 | 8146
Olesa de Montserrat | 1583.57 | 8147
Olivella | 1556.5 | 8148
Olost | 1541.08 | 8149
Orís | 1545.98 | 8150
Oristà | 1528.02 | 8151
Orpí | 1481.32 | 8152
Òrrius | 1544.08 | 8153
Pacs del Penedès | 1582.85 | 8154
Palafolls | 1525.9 | 8155
Palau-solità i Plegamans | 1595.86 | 8156
Pallejà | 1588.33 | 8157
el Papiol | 1578.38 | 8158
Parets del Vallès | 1577.21 | 8159
Perafita | 1542.6 | 8160
Piera | 1587.17 | 8161
els Hostalets de Pierola | 1586.51 | 8162
Pineda de Mar | 1537.98 | 8163
el Pla del Penedès | 1595.13 | 8164
la Pobla de Claramunt | 1544.64 | 8165
la Pobla de Lillet | 1458.73 | 8166
Polinyà | 1591.81 | 8167
Pontons | 1509.11 | 8168
el Prat de Llobregat | 1597.4 | 8169
els Prats de Rei | 1575.81 | 8170
Prats de Lluçanès | 1559.27 | 8171
Premià de Mar | 1564.05 | 8172
Puigdàlber | 1592.87 | 8174
Puig-reig | 1570.94 | 8175
Pujalt | 1574.24 | 8176
la Quar | 1528.93 | 8177
Rajadell | 1523.57 | 8178
Rellinars | 1524.09 | 8179
Ripollet | 1594.5 | 8180
la Roca del Vallès | 1532.94 | 8181
el Pont de Vilomara i Rocafort | 1538.04 | 8182
Roda de Ter | 1520.26 | 8183
Rubí | 1572.39 | 8184
Rubió | 1579.88 | 8185
Sabadell | 1585 | 8187
Sagàs | 1554.59 | 8188
Sant Pere Sallavinera | 1556.95 | 8189
Saldes | 1448.07 | 8190
Sallent | 1594.11 | 8191
Santpedor | 1599.17 | 8192
Sant Iscle de Vallalta | 1533.26 | 8193
Sant Adrià de Besòs | 1563.56 | 8194
Sant Agustí de Lluçanès | 1511.14 | 8195
Sant Andreu de la Barca | 1559.37 | 8196
Sant Andreu de Llavaneres | 1543.78 | 8197
Sant Antoni de Vilamajor | 1516.59 | 8198
Sant Bartomeu del Grau | 1535.91 | 8199
Sant Boi de Llobregat | 1609.66 | 8200
Sant Boi de Lluçanès | 1527.21 | 8201
Sant Celoni | 1521.45 | 8202
Sant Cebrià de Vallalta | 1532.14 | 8203
Sant Climent de Llobregat | 1586.15 | 8204
Sant Cugat del Vallès | 1548.94 | 8205
Sant Cugat Sesgarrigues | 1562.78 | 8206
Sant Esteve de Palautordera | 1544.92 | 8207
Sant Esteve Sesrovires | 1536.31 | 8208
Sant Fost de Campsentelles | 1578.65 | 8209
Sant Feliu de Codines | 1553.17 | 8210
Sant Feliu de Llobregat | 1606.4 | 8211
Sant Feliu Sasserra | 1546.19 | 8212
Sant Fruitós de Bages | 1583.2 | 8213
Vilassar de Dalt | 1549.89 | 8214
Sant Hipòlit de Voltregà | 1556.49 | 8215
Sant Jaume de Frontanyà | 1508.04 | 8216
Sant Joan Despí | 1623.6 | 8217
Sant Joan de Vilatorrada | 1584.5 | 8218
Vilassar de Mar | 1557.83 | 8219
Sant Julià de Vilatorta | 1505.42 | 8220
Sant Just Desvern | 1615.29 | 8221
Sant Llorenç d'Hortons | 1549.75 | 8222
Sant Llorenç Savall | 1509.82 | 8223
Sant Martí de Centelles | 1469.9 | 8224
Sant Martí d'Albars | 1554.17 | 8225
Sant Martí de Tous | 1567.1 | 8226
Sant Martí Sarroca | 1590.2 | 8227
Sant Martí Sesgueioles | 1567.42 | 8228
Sant Mateu de Bages | 1581.33 | 8229
Premià de Dalt | 1550.84 | 8230
Sant Pere de Ribes | 1613.43 | 8231
Sant Pere de Riudebitlles | 1602.28 | 8232
Sant Pere de Torelló | 1511.89 | 8233
Sant Pere de Vilamajor | 1546.38 | 8234
Sant Pol de Mar | 1536.58 | 8235
Sant Quintí de Mediona | 1607.22 | 8236
Sant Quirze de Besora | 1502.81 | 8237
Sant Quirze del Vallès | 1569.84 | 8238
Sant Quirze Safaja | 1333.09 | 8239
Sant Sadurní d'Anoia | 1565.92 | 8240
Sant Sadurní d'Osormort | 1487.44 | 8241
Marganell | 1523.34 | 8242
Santa Cecília de Voltregà | 1554.11 | 8243
Santa Coloma de Cervelló | 1604.72 | 8244
Santa Coloma de Gramenet | 1577.24 | 8245
Santa Eugènia de Berga | 1520.43 | 8246
Santa Eulàlia de Riuprimer | 1520.78 | 8247
Santa Eulàlia de Ronçana | 1555.71 | 8248
Santa Fe del Penedès | 1579.08 | 8249
Santa Margarida de Montbui | 1559.19 | 8250
Santa Margarida i els Monjos | 1576.32 | 8251
Barberà del Vallès | 1575.05 | 8252
Santa Maria de Besora | 1475.74 | 8253
l'Esquirol | 1506.64 | 8254
Santa Maria de Merlès | 1553.71 | 8255
Santa Maria de Martorelles | 1535.23 | 8256
Santa Maria de Miralles | 1552.22 | 8257
Santa Maria d'Oló | 1525.29 | 8258
Santa Maria de Palautordera | 1527.91 | 8259
Santa Perpètua de Mogoda | 1521.81 | 8260
Santa Susanna | 1536.29 | 8261
Sant Vicenç de Castellet | 1556.81 | 8262
Sant Vicenç dels Horts | 1602.99 | 8263
Sant Vicenç de Montalt | 1536.62 | 8264
Sant Vicenç de Torelló | 1532.56 | 8265
Cerdanyola del Vallès | 1578.63 | 8266
Sentmenat | 1566.29 | 8267
Cercs | 1415.04 | 8268
Seva | 1476.11 | 8269
Sitges | 1582.64 | 8270
Sobremunt | 1541.09 | 8271
Sora | 1503.18 | 8272
Subirats | 1557.19 | 8273
Súria | 1595.74 | 8274
Tavèrnoles | 1470.44 | 8275
Tagamanent | 1484.03 | 8276
Talamanca | 1503.89 | 8277
Taradell | 1507.47 | 8278
Terrassa | 1565.35 | 8279
Tavertet | 1480.05 | 8280
Teià | 1556.94 | 8281
Tiana | 1557.9 | 8282
Tona | 1550.41 | 8283
Tordera | 1550.84 | 8284
Torelló | 1549.7 | 8285
la Torre de Claramunt | 1581.88 | 8286
Torrelavit | 1599.2 | 8287
Torrelles de Foix | 1570.36 | 8288
Torrelles de Llobregat | 1568.54 | 8289
Ullastrell | 1553.86 | 8290
Vacarisses | 1534.73 | 8291
Vallbona d'Anoia | 1580.32 | 8292
Vallcebre | 1486.4 | 8293
Vallgorguina | 1540.91 | 8294
Vallirana | 1514 | 8295
Vallromanes | 1554.09 | 8296
Veciana | 1570.18 | 8297
Vic | 1523.72 | 8298
Vilada | 1514.4 | 8299
Viladecavalls | 1566.42 | 8300
Viladecans | 1611.03 | 8301
Vilanova del Camí | 1579.47 | 8302
Vilanova de Sau | 1486.18 | 8303
Vilobí del Penedès | 1586.51 | 8304
Vilafranca del Penedès | 1577.7 | 8305
Vilalba Sasserra | 1504.85 | 8306
Vilanova i la Geltrú | 1587.3 | 8307
Viver i Serrateix | 1579.06 | 8308
Rupit i Pruit | 1454.78 | 8901
Vilanova del Vallès | 1550.76 | 8902
Sant Julià de Cerdanyola | 1481.9 | 8903
Badia del Vallès | 1572.85 | 8904
la Palma de Cervelló | 1554.69 | 8905
VULN
S'estableix una quantia A no reduïda de 66,12€/kWp.any. Per haver-se establert una quota reduïda per raons socials (Quantia B), el preu públic proposat és de 10€/any per KWp, resultat d’aplicar un % de reducció del 84,88%. A aquest import se li afegirà l’IVA vigent en cada moment, actualment fixat en el 21%, resultant un preu públic de 80,01€/any per KWp de la quota A i de 10,021€/kWp.any per a la quota B.
| 0 | Per tant, els ingressos estimats són de 21.819,60€ (nombre de kWp repartits X preu públic).
| 1 | Per tant, els ingressos estimats són de 21.819,60€ (nombre de kWp repartits X preu públic), a més dels 10.197,05€/any que són la part proporcional dels ajuts obtinguts per a executar la instal·lació. El total d'ingressos serà de 38.304,36€/any.
| 2 | Per tant, els ingressos estimats són de 21.819,60€ (nombre de kWp repartits X preu públic), a més dels 10.197,05€/any que són la part proporcional dels ajuts obtinguts per a executar la instal·lació i dels 6.287,71€/any. El total d'ingressos serà de 38.304,36€/any.
| 5 | L’establiment d’una quota reduïda suposa que els ingressos estimats són de 21.819,60€any de la quota A (general) i ,00€/any de la quopta B (reduída) (Ingressos estimats=[(Nombre kWp x Preu públic quota A)+(Nombre kWp x Preu públic quota B reduïda)]. Els ingressos totals associats a preu públic són 28.107,31€/any
| 6 | L’establiment d’una quota reduïda suposa que els ingressos estimats són de 21.860,59 € (Ingressos estimats= [(Nombre kWp x Preu públic quota A)+(Nombre kWp x Preu públic quota B reduïda)]. A més a més, cal afegir els ingressos dels ajuts obtinguts per executar la instal·lació, que són 10.216,98 €/any, de manera que els ingressos totals són 32.077,57 €/any.